ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

|  | "ЗАТВЕРДЖЕНО" рішенням тендерного комітету протокол №2 від 10.01.2018 року |
| --- | --- |
|  | Голова тендерного комітету |
|  | ________________ С. О. Чеченєв |

МП

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДК 021:2015 код 50410000-2  Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

м. Вінниця –  2018

|  | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію (далі ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З технічних питань: - Ханицький Сергій Олександрович, начальник метрологічної служби, м. Вінниця, вул. Пирогова, 131, 21100, телефон/факс: (0432) 65-95-02 З організаційних питань: - Ліщенюк Олена Євгеніївна, начальник тендерного відділу, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, 21050, каб. №511, телефон/факс (0432) 65-95-77, е-mail: tender01@voe.com.ua |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 код 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Повірка приладів та засобів обліку, повірка лічильників електричної енергії, експертна повірка лічильників електричної енергії |
| 4.3 | місце, обсяг наданних послуг | м. Вінниця, Вінницька обл., 1 послуга |
| 4.4 | строк надання послуг | Лютий - грудень 2018 р. |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Учасниками - резидентами України, викладаються українською мовою. Не перекладаються з російської на українську мову наступні документи: первинні документи, документи на бланках типових і спеціалізованих форм, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою та інші друковані джерела літературної інформації, наприклад, буклети, паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації обладнання, тощо. Документи викладені іншою іноземною мовою, ніж російська, повинні мати автентичний переклад українською мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені учасниками-нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською або російською мовами. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному або російськомовному тексту. |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів; зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів із: інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток №1); інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (Додаток №1); інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)(Додаток №2); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (Додаток №1); документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі) (Додаток №1); замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій; повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Учасник надає Замовнику гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді безвідкличної електронної банківської гарантії на суму: 27 890,00 (Двадцять сім тисяч вісімсот дев’яносто грн. 00 коп.) яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції відповідає строку дії тендерної пропозиції та становить 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок підприємства (ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»). |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Для участі в процедурі закупівлі Замовник установлює декілька кваліфікаційних критеріїв, а саме: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям наведений в Додатку №1. Інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників вимогам установленим статтею 17 Закону, наведено в Додатку №1. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Додатку №2. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | _________ |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.01.2018 р. отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Єдиним критерієм оцінки пропозицій є Ціна з урахуванням ПДВ. оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону. |
| 2 | Інша інформація | Якщо переможець торгів є платником ПДВ, договір по результатам проведеної закупівлі укладається з урахуванням ПДВ За наявності формальних помилок тендерна пропозиція не відхиляється. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації; інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; торги можуть бути визнані такими, що не відбулися частково (за лотом); повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору (Додаток №3) складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подаються проекти договорів про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених в Законі та проекту договору. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань в повному обсязі, крім випадків передбачених статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

Всі документи пропозиції учасника, передбачені в цій тендерній документації у вигляді сканкопій оригіналів (сканованих в форматі Portable Document Format, далі – pdf) повинні бути надані через електронну систему закупівлі в одному, окремому файлі.

1. Документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:

- Довідка (в довільній формі) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази  - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

- Довідка (в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання  та  досвід - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

- Довідка (в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання).

2. Довідка (в довільній формі) з зазначенням інформації про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі, визначених у пунктах частині першій та другій ст. 17 Закону (крім пунктів 1, 7, 10 частини першої цієї статті) скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання).

3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів)

4. Довідка (в довільній формі) яка містить відомості про підприємство - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання).:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

5. Проект договору, підписаний (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника), скріплений печаткою та поданий в окремому файлі (згідно додатку №3).

6. Безвідклична електронна банківська гарантія.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір повинен надати замовнику  наступні документи:

1. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються відповідним компетентним органом згідно чинного законодавства - оригінал або нотаріально завірена копія, діюча на дату її подання.

2. Довідку в довільній формі, що до Учасника – юридичної особи не застосовувалися заходи юридичного характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення та інформація про Учасника - юридичну особу не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення завірену підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання) .

3. Довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів (для фізичної особи, яка є учасником та службової (посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси), видана уповноваженим органом - оригінал або нотаріально завірена копія, із строком видачі не більше місячної давнини відносно дати її подання.

4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису договору (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору).

5. Остаточну цінову пропозицію (за результатами аукціону).

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України;

в) учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в який цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий документ.

Додаток №2

Технічні вимоги

Перелік  засобів  вимірювальної  техніки:

| № п/п | Назва ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Кіль-ть (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Штангенциркуль | ШЦ-1 | 35 |
| 1.2 | Фотоеклектроколориметр | КФК-2 | 1 |
| 1.3 | Рулетка | РВО 13110 | 30 |
| 2 | Вимірювання маси та пов"язані з нею величини |
| 2.1 | Ваги | РП-200 | 1 |
| 2.2 | Ваги електронні | ВН-200 | 1 |
| 2.3 | Ваги | РН10Ц13У | 1 |
| 2.4 | Ваги електронні | BJ60М | 1 |
| 2.5 | Ваги електронні кранові | ВК ЗЕВС | 1 |
| 2.6 | Вагі аналогові | ВЛР-200 | 1 |
| 2.7 | Набор гирь | Г2-210 | 1 |
| 2.8 | Динамометр | ДПУ-05 | 11 |
| 3 | Вимірювання часу та частоти |
| 3.1 | Частотомер | С300 | 1 |
| 3.2 | Секундомір | СОП пр | 6 |
| 4 | Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання |
| 4.1 | Манометр | МТП, МП-50,ОБМ-100 | 77 |
| 4.2 | Манометр кислородні | ЕN5063 | 7 |
| 5 | Вимірювання хімія (кількість речовин) |
| 5.1 | Газоаналізатор | «Інфракар» 10.02 | 1 |
| 5.2 | Димомір | «Інфракар» Д1-1.02 | 1 |
| 5.3 | Газоаналізатор | СТХ-17 | 2 |
| 5.4 | Балон повірочний газової суміші | 10 комп. | 1 |
| 6 | Вимірювання термометрія |
| 6.1 | Термометр | ТН-1 від 0-100 °С | 1 |
| 6.2 | Термометр | ТКП | 3 |
| 6.3 | Термо-гігрометр | Т-01, Т-02, НТС-1, НТС-2 | 26 |
| 6.4 | Термо-гігрометр | ВИТ-2, ВИТ-1 | 3 |
| 6.5 | Прилад | ПВНЕ-12 | 1 |
| 6.6 | Кулонометр | 831 КФ | 1 |
| 6.7 | Хромотограф | Кристал 2000 М | 1 |
| 6.8 | Калібратор | EVM DB 350t | 1 |
| 6.9 | Тепловізор | TH-9100WL | 1 |
| 7 | Вимірювання електрика та магнетизм |
| 7.1 | Вольтметр, амперметр кл.0,5 | Э 515, Э 545,Э532 ,Э59, | 35 |
|  | Вольтметр, амперметр кл.0,5 | Э514,Э537 | 3 |
|  | Вольтметр, амперметр кл.0,5 | Д5078, Д5082 | 1 |
|  | Вольтамперметр, ампервольтметр | М1108 | 1 |
| 7.2 | Мегомметр | ЭСО202/2Г, ЭСО210/2Г | 113 |
|  | Мегомметр | М4100/4-5, М1101 | 31 |
|  | Мегомметр | ЦС0202-2, PU 186 | 3 |
|  | Ваттметр | ЦЛ 8516/2 | 1 |
| 7.3 | Мост постійного струму | Р333 | 9 |
|  | Мост постійного струму | Р334 | 1 |
| 7.4 | Мікроомметр | Ф4104, Ф4101-М1 | 1 |
| 7.5 | Прилад | К50, К505 | 5 |
|  | Прилад | К541,К540 | 2 |
| 7.6 | Міст змінного струму | Р5026 | 4 |
| 7.7 | Вимірювач струму к.з. | Щ41160, М417 | 19 |
|  | Вимірювач струму к.з. | ЭКО 200, ЦК0220 | 10 |
| 7.8 | Вимірювач заземлення | Ф4103/М1,Ф4103, М416 | 71 |
| 7.9 | Прилад вимірювальний цифровий | ЕР-180,РU-183, ЕР200, ЕР-180М | 18 |
| 7.10 | Устаткування | У300 | 1 |
| 7.11 | Прилад універсальний | Р4833 | 2 |
| 7.12 | Кліщі (змінний струм та напруга) | К4570/2Ц | 65 |
|  | Вольтамперфазометр | Парма-ВАФ, ВАФ 4333 | 8 |
| 7.13 | ТС низьковольтні | Т-0,66 та інші | 18 |
|  | ТС високовольтні | ТВЛ-10, ТОЛ-10, ТВЛМ-10, ТПЛ-10 | 42 |
| 7.14 | ТН високовольтні | НТМІ-10, НАМІ-10 | 12 |
|  | ТН високовольтні | НОМ-6(10) | 5 |
| 7.15 | Аналізатор мережі | Memobox Smart 300 A | 1 |
| 7.16 | Магазин навантажень | СА5018 | 1 |
| 7.17 | Комплект вимірювачів | Metra Hit 29S | 1 |
| 7.18 | Прилад | Fluke VR 1710 | 2 |
| 7.19 | Установка | Тангенс-3М | 1 |
| 7.20 | Прилад | Рентом-21, Рентом-11М, РЗА-Тест | 3 |
| 8 | Технічна компетентність лабораторій |
| 8.1 | В/в лабораторія | експертиза комплекту документів підрозділів, які виконують вимірювання | 10 |
|  | В/в лабораторія | оцінка системи керування вимірюванням на підтвердження технічної компетентності підрозділів , які виконують вимірювання | 10 |
|  | В/в лабораторія | періодичний моніторінг вимірювальних лабораторій | 21 |
| 8.2 | В/в обладнання | Устаткування стаціонарне АИД-2, АИД-90 | 11 |
|  |  | Пересувні установки ИПУ-60 | 3 |
| 9 | Прилади та засоби обліку |
| 9.1 | Тепловодолічильник | Х-12 | 1 |
| 9.2 | Газовий лічильник та експертна оцінка газових котлів | НІКА 0,5 | 2 |

Перелік засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання:

| № п/п | Назва ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Кіль-ть (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Рентгенметр | ДП-5В | 2 |
| 1.2 | Радіометр | РКС-20.03 Припять | 2 |
| 1.3 | Дозиметр індивідуальний | ІД-1 | 30 |

Перелік засобів вимірювальної техніки (повірка лічильників електричної енергії, експертна повірка лічильників електричної енергії)

| № п/п | Назва ЗВТ | Код ЗВТ | Кіль-ть (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повірка лічильників |
| 1.1 | Лічильники електричної енергії | 1408 | 557 |
|  | 1-фазні багатотарифні |  |  |
| 1.2 | Лічильники електричної енергії | 682 | 10000 |
|  | 1-фазні електронні |  |  |
| 1.3 | Лічильники електричної енергії | 1412 | 3822 |
|  | 1-фазні індукційні |  |  |
| 1.4 | Лічильники електричної енергії | 1410 | 1798 |
|  | 3-фазні багатотарифні |  |  |
| 1.5 | Лічильники електричної енергії | 1409 | 891 |
|  | 3-фазні електронні |  |  |
| 1.6 | Лічильники електричної енергії | 1411 | 4413 |
|  | 3-фазні індукційні |  |  |
| 2 | Експертна повірка лічильників |
| 2.1 | Експертна повірка | 972 | 6 |
|  | 3-ф електронних лічильників |  |  |
| 2.2 | Експертна повірка | 973 | 19 |
|  | 1-ф електронних лічильників |  |  |
| 2.3 | Експертна повірка | 981 | 5 |
|  | 3-ф індукційних лічильників |  |  |
| 2.4 | Експертна повірка | 982 | 3 |
|  | 1-ф індукційних лічильників |  |  |

Додаток №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ  №_______

| м. Вінниця | «__»______________201_ року |
| --- | --- |

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (надалі – Покупець),  що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з  однієї сторони, та

_______________________ (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі _____________________________________, який діє на підставі _______________, з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір поставки (надалі іменується – "Договір") про наступне:

- Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з повірки та/або калібрування засобів вимірювальної техніки (та/або випробувального обладнання) (далі - Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити зазначені Послуги.

1.2. При необхідності, за згодою Сторін, в процесі надання Послуг за цим Договором можуть надаватися додаткові послуги, пов'язані з повіркою (градуювання, юстування тощо).

1.3. Обсяг та умови надання Виконавцем Послуг визначаються згідно з Графіками  та/або  листами-заявками, на підставі яких Виконавець виставляє рахунок.

1.4. На вимогу Замовника Виконавець складає та надає підписаний зі своєї сторони «Розрахунок вартості Послуг», який у випадку його складання є невід'ємним додатком до даного Договору.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Якість наданих Виконавцем Послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 124-VIII від 15.01.2015р., наказу Мінекономрозвитку  України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» №193 від 08.02.2016р., ДСТУ ISO/IEС 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності  випробувальних та калібрувальних лабораторій» та діючим документам на методики повірки та калібрування.

2.2. Замовник погоджується на використання методів калібрування, які застосовує Виконавець згідно зі сферою акредитації.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна на послуги зафіксована у Специфікації/ях у гривнях.

3.2. Ціна Договору включає в себе вартість Послуг, наданих Виконавцем протягом дії даного Договору, та складає ______________________________грн. крім того ПДВ 20% - _______________, загальна сума з ПДВ _____________________________ грн.

Вартість Послуг визначається Виконавцем в рахунках та/або в «Розрахунку вартості послуг».

3.3. Оплата вартості Послуг за Договором здійснюється відповідно до виставленого Виконавцем рахунку на умовах повної попередньої оплати протягом 5 банківських днів з дня отримання рахунку за надання Послуг.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1. По закінченню надання Послуг Виконавець надає Замовнику Акт(и) приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт(и)).

4.2. Замовник протягом 5-ти днів з дня одержання Акту(ів) зобов’язаний підписати та направити Виконавцю Акт(и) або обґрунтовану відмову від приймання наданих Послуг.

У випадку обґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих Послуг Сторонами складається двохсторонній акт з переліком необхідних доробок і строками їх виконання.

5. МІСЦЕ ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Послуг здійснюється у стаціонарних або пересувних лабораторіях Виконавця або безпосередньо у Замовника.

5.2. Послуги надаються поетапно. Номенклатура та обсяги надання Послуг за кожним етапом визначаються листами-заявками Замовника.

5.3. Строк надання Послуг не повинен перевищувати 15 робочих днів (в деяких випадках термін надання Послуг перевищує 15 робочих днів, про що Виконавцем зазначається у відповідних рахунках) з дня здійснення Замовником попередньої оплати згідно з п. 3.2. даного Договору та за умови своєчасного надання засобів вимірювальної техніки (та/або випробувального обладнання).

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1.  При наданні Послуг в стаціонарних або пересувних  лабораторіях Виконавця:

- подавати засоби вимірювальної техніки (та/або випробувальне обладнання) Виконавцю укомплектованими, разом з необхідними допоміжними пристроями та, за вимогою Виконавця, експлуатаційними документами, свідоцтвами про попередню повірку;

- забезпечити одержання засобів вимірювальної техніки (та/або випробувального обладнання) після надання Послуг у строк не більше 10 робочих днів з дати підписання сторонами Акту(ів);

6.1.2. При наданні Послуг безпосередньо у Замовника:

- забезпечувати, у разі потреби, доставку робочих еталонів та допоміжних засобів повірки Виконавця до місця повірки і у зворотному  напрямку;

- надавати необхідні нормативні, експлуатаційні та інші документи;

- надавати приміщення, необхідні для надання Послуг;

- забезпечувати необхідні умови надання Послуг (температуру, вологість навколишнього повітря, тощо);

- забезпечувати зберігання робочих еталонів і допоміжних засобів повірки, які  належать Виконавцю;

- здійснювати виклик фахівця, що здійснює повірку, Виконавця  для надання Послуг за місцем знаходження засобів вимірювальної техніки (та/або випробувального обладнання) Замовника листом або телефонограмою не пізніше п’яти днів до за планового початку надання Послуг;

6.1.3. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату, прийняти належним чином надані Виконавцем Послуги, та підписати Акт(и);

6.2. Виконавець зобов’язаний:

- забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

- забезпечити якість надання Послуг відповідно до вимог п. 2.1. цього Договору;

- оформити результати надання Послуг у відповідності до вимог нормативних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення терміну надання Послуг Виконавець несе відповідальність у вигляді пені в розмірі 0,1% за кожен день прострочення від вартості  надання  Послуг.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, що видаються компетентними органами в тому числі регіональним відділенням Торгово-промислової палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з дати підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати третім особам свої права та обов'язки по даному Договору без письмової згоди другої Сторони.

11.3. Податкова накладна складена Виконавцем в електронному вигляді реєструється у Реєстрі податкових накладних та надсилається Замовнику за допомогою ПЗ «М.Е. Док» не пізніше останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.

11.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони не здійснюють і не будуть робити будь-яких дій, які суперечать вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

11.5. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.6. Інформація, яка була отримана Сторонами при виконанні цього Договору є предметом їх професійного, ділового, виробничого інтересів, тобто конфіденційною, і не може бути розголошена будь-якій третій особі без згоди кожної із Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.

11.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК: |  |
| --- | --- |
| ПАТ «Вінницяобленерго» 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2 п/р 260093012845 ВФОУ АТ «ОЩАДБАНК» МФО 302076 Код ЄДРПОУ 00130694 ІПН 001306902284 Св-во платника ПДВ №100329729 Генеральний директор _______________А.Л. Поліщук М.П |  |

Примітка:

У разі згоди з цим проектом договору, Учасник торгів підписує даний документ (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника) та скріплює печаткою (у разі її використання) і подає у складі своєї тендерної пропозиції в окремому файлі, в протилежному випадку пропозиція Учасника торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Тендерна документація

ДК 021:2015 код 50410000-2  Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

| ”ПОГОДЖЕНО” Члени тендерного комітету: Директор з правової роботи ________________ Р.Б. Кравець Начальник служби засобів обліку електроенергії ________________ В.П. Брига Начальник виробничо-технічної служби ________________ Т.М. Панасюченко Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ________________ М.В. Лисий Начальник тендерного відділу ________________ О.Є. Ліщенюк Юрисконсульт відділу правового забезпечення ________________ О.В. Лавренішина Інженер I кат. тендерного відділу ________________ Н.Є. Ковальчук | Відповідальні за розробку тендерної документації: По технічним питанням: Начальник метрологічної служби ________________ С.О. Ханицький Начальник служби засобів обліку електроенергії ________________ В.П. Брига По організаційним питанням: Провідний інженер тендерного відділу ________________ І.В. Яцко |
| --- | --- |